## Slide 2
CoreLine Malaga LED
BRP101/102

## Slide 3: Today we present
A new family of LED luminaires for general Road, Street and Residential application;
CoreLine Malaga LED
Simply efficient
Новое семейство светодиодных светильников для освещения дорог общего назночения, жилих зон и городских улиц
CoreLine Malaga LED

## Slide 4: Семейство включает в себя две версии светильников в маленьком и большом корпусе
BRP101
CoreLine Malaga LED Small
BRP102
CoreLine Malaga LED Large
CoreLine Malaga LED

## Slide 5: Основные особенности
IP65/IK08
Прочный литой алюминевый корпус и закаленное стекло с фронтальной стороны светильника
Четыре корпуса для замены наиболее популярных версий ламповыхсветильников LED37 (BRP101), LED55, LED75 and LED110 (BRP102)
Доступ в корпус путем откручивания стекла с фронатльной части светильника
Версии с 1 и 2 классом защиты
Эффективность системы от 103 до 118 Лм/Вт
Шпигот 42-60 мм

## Slide 6: Габаритные размеры
197
333
78
CoreLine Malaga LED small, BRP101
CoreLine Malaga LED large, BRP102
493
79
217

## Slide 7: Технические характеристики
Тип | BRP101 CoreLine Malaga LED small | Драйвер | Philips Xitanium outdoor, fixed output, защита от перенапряжения 4/4kВ
 | BRP102 CoreLine Malaga LED large | Напряжение | 220-240В / 50-60 Гц
Источник света | Светодиодный модуль | Оптика | DM, средняя дорожная оптика
Мощность | От 29,5 до 83 Вт | Защита оптики | Закаленное стекло
Luminous flux | Теплый белый, 4000К | Материал | Литой алюминевый корпус
 | Номинальный: 3700 - 5500 - 7500 - 11.000 Лм |  | Первичная оптика - линза из поликарбоната + защита из закаленного стекла
 | Системы: 3050 - 4600 - 6100 - 9000 Лм | Цвет | RAL7035 светлый серый
Эффективность системы | До 118 Лм/Вт | Подключение | PG13.5 Ø 6-12mm
Цветовая температура | 4000K | Монтаж | Шпигот диаметро 42 – 60 мм
 |  | Рекомендованная высота установки | BRP101: 3.5 – 6м
Индекс цветопередачи | >70 |  | BRP102: 5 – 8м
Срок службы | 100.000 часов L70B10 @ 25°C | Максимальная площадь ветровой нагрузки | BRP101: 0,0165
 | 60.000 часов L80B10 @ 25°C |  | BRP102: 0,0248
Диапазон рабочих температур | -30 to +35°C |  | 

## Slide 8
Соотношение мощности и светового потока |  |  |  |  | 
 | Ном Лм | Ном Лм/Вт | Сис лм | Сис Лм/Вт | Мощ Вт
LED37 | 3700 | 125 | 3050 | 103 | 29.5
LED55 | 5500 | 141 | 4600 | 118 | 39
LED75 | 7500 | 133 | 6100 | 109 | 56.5
LED110 | 11.000 | 132 | 9000 | 109 | 83